Приложение № 4

к Договору № _____________

от «___» ____________20____ г.

Перечень работ, услуг по содержанию и текущему ремонту

общего имущества многоквартирного жилого дома

по адресу: ______________________

1. Работы, выполняемые при проведении технических осмотров и обходов отдельных элементов и помещений дома:

  - Устранение незначительных неисправностей в общедомовых системах центрального отопления и водоснабжение (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и кранов вентелей, задвижек, очистка грязевиков воздухосборников, компенсаторов, регулирующих кранов вентелей, задвижек, очистка от накипи запорной арматуры и др.).

  - Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств в местах общего пользования (смена перегоревших электроламп, мелкий ремонт электропроводки и др.)

  - Прочистка канализационного лежака в подвальных помещениях и технических этажах.

  - Проверка исправности канализационных вытяжек.

  - Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах.

  - Обеспечение электро и пожаробезопасных условий эксплуатации бытовых электроплит (при их наличии).

  - Частичный ремонт кровли.

  - Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов.

  - Осмотр пожарной сигнализации и средств тушения в домах.

  - Техническое обслуживание коммуникаций и оборудования, относящихся к общему имуществу многоквартирного дома.

  - Техническое обслуживание коммуникаций и оборудования, относящихся к общему имуществу многоквартирного дома.

  - Содержание конструктивных элементов многоквартирного дома.

  - Обслуживание технических устройств, в том числе лифтов, ламп сигналов и общедомовых приборов учета, а также технических помещений многоквартирного дома (при их наличии).

- Работы, выполняемые при подготовке дома к эксплуатации в весенне - летний период:

  - Укрепление водосточных труб, колен и воронок.

  - Расконсервирование и ремонт поливочной системы.

  - Консервация системы центрального отопления.

  - Ремонт просевших отмосток.

3.      Работы,  выполняемые  при подготовке дома к эксплуатации в осеннее - зимний период:

3.1. Замена разбитых стекол окон и дверей в местах общего пользования и вспомогательных помещениях.

3.2. Утепление чердачных помещений.

3.3. Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях.

3.4. Изготовление новых или ремонт парапетных ограждений.

3.5. Изготовление новых или ремонт существующих ходовых досок и переходных мостиков на чердаках.

3.6. Ремонт, регулировка, испытание систем центрального отопления.

3.7. Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов.

3.8. Консервация поливочных систем.

3.9. Проверка состояния продухов в цоколях зданий.

3.10. Ремонт и укрепление входных дверей в подъездах.

4. Аварийные работы.

4.1.  Устранение повреждений трубопровода систем  инженерного оборудования зданий во вспомогательных  и жилых помещениях, приводящее к нарушению функционирования систем и повреждению помещений;

4.2. Ремонт, вышедших из строя запорной, водоразборной и регулировочной арматуры систем инженерного оборудования зданий во вспомогательных и жилых помещениях, приводящие к нарушению функционирования систем;

4.3. Засоры канализации во вспомогательных помещениях, приводящие к затоплению помещений;

4.4. Поступление воды в жилые и вспомогательные фонды;

4.5. Выход из строя оборудования ВРУ, повреждения электроэнергии в здании, подъезде, квартире.

5. Работы, услуги по текущему ремонту общего имущества.

5.1. Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундаментов, вентиляционных  продухов, отмосток и входов в подвалы.

5.2. Герметизация стыков (межпанельных швов, трещин в кирпичной кладке стен) заделка и восстановление архитектурных элементов.

5.3. Частичная смена отдельных элементов перекрытий, заделка швов и трещин в местах общего пользования, их укрепления и окраска.

5.4. Усиление элементов деревянной стропильной системы, антисептирование, устранение неисправностей стальных и других кровель, замена водосточных труб, ремонт гидроизоляции.

5.5. Смена и восстановление отдельных элементов (приборов), оконных и дверных заполнений в местах общего пользования.

5.6.Восстановление или замена отдельных участков и элементов лестниц, крылец (зонты, козырьки над входами в подъезды, подвалы).

5.7. Замена, восстановление отдельных участков полов в местах общего пользования.

5.8.Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах, технических помещениях, других общедомовых вспомогательных помещениях в связи с аварийными ситуациями (пожар, затопление и др.)

5.9. Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних общедомовых систем центрального отопления.

5.10. Установка, замена, восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних общедомовых систем водоснабжения, канализации (включая насосные установки в жилых зданиях).

5.11. Восстановление работоспособности общедомовой системы электроснабжения и электротехнических устройств (за исключением внутриквартирных устройств и приборов, а также приборов учета электрической энергии, расположенных в местах общего пользования).

5.12. Восстановление работоспособности общедомовой системы вентиляции.

5.13. Восстановление работоспособности вентиляционных и промывочных устройств мусоропроводов, крышек клапана и шиберных устройств.

6. Прочие работы.

6.1. Регулировка и наладка систем центрального отопления.

6.2. Регулировка и наладка вентиляции.

6.3. Промывка и опрессовка систем центрального отопления.

6.4. Удаление с крыш снега и наледей.

6.5. Очистка кровли от мусора, грязи, листьев.

6.6. Уборка и очистка отмосток.

6.7. Уборка вспомогательных помещений.

6.8. Прочистка дымоходов и вентиляционных каналов.

6.9. Вывоз и размещение ТВО и КГМ в пределах нормы на городские свалки.

6.10. Очистка и промывка стволов мусоропровода и их загрузочных каналов.

6.11. Уборка общего имущества многоквартирного дома, в том числе подвала, чердака, мусорокамер, подъезда, лестничных площадок и маршей,  крыши,  лифт (ов) при их наличии.

6.12. Дератизация, дезинфекция подвалов, мусоропроводов.

Примечание:

К общедомовым системам относятся:

- стоки отопления, ответвления от стояков до приборов отопления;

- стояки холодного и горячего водоснабжения и отключающие устройства, расположенных в местах общего пользования (подвал, тех. этаж и сантехнических шкафах и т.д.)

- электротехнические стояки и отключающие устройства, расположенные в местах общего  пользования (электрощитки).

| Собственник: | Управляющая организация: |
| --- | --- |
|  | ООО «УК Дирекция эксплуатации зданий «Ярославский» |
|  | ____________________ Д.М. Блохин |
|  | М.П. |