Приложение  3

к Договору № ______________

от «___» _____________20___ г.

Периодичность оказания

услуг и работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме по адресу:

________________________________________

| №№ п/п | Наименование работ | Периодичность | Годовая плата (руб.) * | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I.Санитарные работы по содержанию помещений общего пользования |
|  | Подметание полов во всех помещениях общего пользования, кабины лифта и протирка их влажной шваброй | до 2го этажа ежедневно выше 3 этажа 3 раза в неделю | но не реже предусмотренного нормативами( по эксплуатации жилищного фонда: ЖНМ-96-01/7, ЖНМ-96-01/8 |  |  |
|  | Мытье лестничных площадок и маршей | 2 раз (а) в месяц |  |  |  |
|  | Мытье и протирка закрывающих устройств мусоропровода | 1 раз (а) в месяц |  |  |  |
|  | Протирка пыли с колпаков светильников, подоконников в помещениях общего пользования | 2 раз (а) в год |  |  |  |
|  | Мытье и протирка дверей и окон в помещениях общего пользования, включая двери мусорных камер | 2 раз а) в год |  |  |  |
|  | Уборка чердачного и подвального помещения | 2 раз (а) в год |  |  |  |
|  | Обметание пыли с потолков | 1 раз (а) в год |  |  |
| II. Уборка земельного участка, входящей в состав общего имущества многоквартирного дома |
|  | Подметание земельного участка в летний период | 1 раз в сутки |  |  |
|  | Полив тротуаров | По мере необходимости |  |  |
|  | Убора мусора с газона, очистка урн | 3 раз (а) в неделю |  |  |
|  | Уборка мусора на контейнерных площадках | 1 раз в сутки |  |  |
|  | Полив газонов | По мере необходимости |  |  |
|  | Стрижка газона | По мере необходимости |  |  |
|  | Подрезка деревьев и кустов | По мере необходимости |  |  |
|  | Очистка и ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства | По мере перехода к эксплуатации в весенне-летний период. |  |  |
|  | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов. | 1 раз в сутки |  |  |
|  | Сдвижка и подметание снега при снегопаде. | По мере необходимости. Начало работ не позднее 3 часов после начала снегопада. |  |  |
|  | Ликвидация скользкости | По мере необходимости |  |  |
|  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | По мере необходимости |  |  |
| III. Услуги вывоза бытовых отходов и крупногабаритного мусора |  |
|  | Вывоз твердых бытовых отходов | ежедневно |  |  |
|  | Вывоз крупногабаритного мусора | По мере необходимости |  |  |
|  | IV. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |  |  |  |
|  | Укрепление водосточных труб, колен и воронок | По мере необходимости |  |  |
|  | Расконсервирование и ремонт поливочной системы, консервация системы центрального отопления, ремонт просевших отмосток | По мере перехода к эксплуатации дома в весенне-летний период |  |  |
|  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования. | По мере необходимости |  |  |
|  | Ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления, утепление бойлеров, утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, консервация поливочных систем, проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий, ремонт и утепление наружных водоразборных кранов и колонок, ремонт и укрепление входных дверей | По мере перехода к эксплуатации дома в осенне-зимний период |  |  |
|  | Промывка и опрессовка систем центрального отопления | По мере перехода к эксплуатации дома в осенне-зимний период |  |  |
| V. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт |  |
|  | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснабжения электротехнических устройств (ЖНМ-96-01/1) | Технические осмотры – 1 раз в год Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах – перед началом отопительного сезона. |  |  |
|  | Регулировка и наладка систем отопления | По мере надобности |  |  |
|  | Поверка и ремонт коллективных приборов учета | По мере надобности |  |  |
|  | Эксплуатация лифтов и лифтового хозяйства | Ежедневно круглосуточно |  |  |
|  | Обслуживание ламп-сигналов | Ежедневно круглосуточно |  |  |
|  | Обслуживание систем дымоудаления и противопожарной безопасности | Ежемесячно |  |  |
|  | Проведение электротехнических замеров: - сопротивления; - изоляции; - фазы-нуль | Согласно требованиям технических регламентов |  |  |
| VI. Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |
|  | Устранение аварии (ЖНМ-96-01/3, ЖНМ-96-01/2) | На системах водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения - немедленно; на системах канализации в течение суток; на системах энергоснабжения в течение 120 минут после получения заявки диспетчером. |  |  |
|  | Выполнение заявок населения (ЖНМ-96-01/5) | Протечка кровли - 1сутки, нарушение водоотвода – 5 суток, замена разбитого стекла -1 сутки, неисправность освещения мест общего пользования - 7 суток, неисправность электрической проводки оборудования – 3 часов, неисправность лифта - 1 сутки с момента получения заявки. |  |  |
|  |  | VII. Прочие услуги |  |  |
|  | Дератизация | по мере необходимости |  |  |
|  | Дезинсекция | по мере необходимости |  |  |

*  Стоимость работ и услуг определяется исходя из утвержденных Правительством Москвы ставок.

| Собственник: | Управляющая организация: |
| --- | --- |
|  | ООО «УК Дирекция эксплуатации зданий «Ярославский» |
|  | ________________________ Д.М. Блохин |
|  | М.П. |

# Footnotes

( Нормативы по эксплуатации жилищного фонда утверждены постановлением Правительства Москвы               от 4.06.1996 № 465