Состав

и состояние общего имущества многоквартирного дома по адресу:

г. Москва, ул. Проходчиков, д. 8

| Наименование элемента общего имущества | Параметры | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| I. Помещения общего пользования |  |  |
| Помещения общего пользования | Количество – 103 шт. (лестницы, лестничные площадки, коридоры, тамбур, лифтовые шахты, тех. этаж, чердак, машинные отделения лифтов, мусорокамеры), Площадь пола – 2256 кв.м. Материал пола – плиточный | Количество помещений требующих текущего ремонта - нет в том числе: пола - нет |
| Межквартирные лестничные площадки | Количество – 72 шт. Площадь пола –504 кв.м. Материал пола - плитка | Количество лестничных площадок требующих текущего ремонта - нет в том числе пола - нет |
| Лестницы | Количество лестничных маршей – 144 шт. Материал лестничных маршей - железобетон Материал ограждения - металл Материал балясин - металл Площадь –432 кв.м | Количество лестниц, требующих ремонта -нет В том числе: лестничных маршей - нет ограждений – нет балясин – нет |
| Лифтовые и иные шахты | Количество: - лифтовых шахт – 12шт. - иные шахты - нет. | Количество лифтовых шахт требующих ремонта - нет Количество иных шахт требующих ремонта - нет |
| Коридоры | Количество – -нет | Количество коридоров, требующих ремонта - нет. в том числе пола - нет |
| Технические этажи | Количество – нет Площадь пола – нет Материал пола - нет | нет |
| Чердаки | Количество – 1шт. Площадь пола – 1489,9 кв.м. | нет |
| Технические подвалы | Количество – 1 шт. Площадь пола –1489,9кв.м. Перечень инженерных коммуникаций проходящих через подвал: 1. ХВС; 2. ГВС; 3. канализация; 4. ЦО. | Санитарное состояние - удовлетворительно (указать удовлетворительное или неудовлетворительное). Требования пожарной безопасности - соблюдаются (указать соблюдаются или не соблюдаются, если не соблюдаются дать краткую характеристику нарушений). Перечислить оборудование и инженерные коммуникации, нуждающиеся в замене: 1. нет; 2. нет; 3. нет; 4. нет |
| II. Ограждающие несущие и ненесущие конструкции многоквартирного дома |  |  |
| Фундаменты | Вид фундамента -железобетонный Количество продухов -12 шт. | Состояние удовлетворительно |
| Стены и перегородки внутри подъездов | Количество подъездов –6 шт. Площадь стен в подъездах - 6316,8 кв.м. Материал отделки: стен – гипсобетонные Площадь потолков- 6316,8 кв.м. Материал отделки потолков – Побелка | Количество подъездов нуждающихся в ремонте - нет Площадь стен нуждающихся в ремонте - нет Площадь потолков нуждающихся в ремонте - нет |
| Стены и перегородки внутри помещений общего пользования | Площадь стен - 6316,8 кв. м Материал стены и перегородок – кирпичные и гипсолитовые. Материал отделки стен масляная окраска. Площадь потолков –6316,8 кв. м Материал отделки потолков побелка | Площадь стен нуждающихся в ремонте - нет Площадь потолков нуждающихся в ремонте - нет |
| Наружные стены и перегородки | Материал – однослойные железобетонные панели Площадь -56063,6 тыс. кв. м | Состояние - удовлетворительно |
| Перекрытия | Количество этажей -12 Материал - железобетонный Площадь- 26040 тыс. кв. м. | Площадь перекрытия, требующая ремонта - нет Площадь перекрытий требующих утепления - нет |
| Крыши | Количество – 1 шт. Вид кровли – мягкая плоская Материал кровли –керамзитбетонные панели с 3х слойным покрытием рубероида Площадь кровли – 1860 кв.м | Характеристика состояния - удовлетворительно |
| Двери | Количество дверей ограждающих вход в помещения общего пользования – 38 шт. из них: деревянных – 24 шт. металлических -14 шт. | Количество дверей ограждающих вход в помещения общего пользования требующих ремонта - нет. из них деревянных - нет металлических - нет |
| Окна | Количество окон расположенных в помещениях общего пользования - 144 шт. из них деревянных – 144 шт. | Количество окон расположенных в помещениях общего пользования требующих ремонта - нет из них - деревянных - нет |
| III. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| Лифты и лифтовое оборудование | Количество -12 шт. В том числе: грузовых - нет Марки лифтов -МОД -68г.,КМЗ Пассажирский-12 Грузоподъемность- 0.32 т. Площадь кабины – 1.85 кв.м | Количество лифтов требующих: замены - нет капитального ремонта - нет текущего ремонта - нет |
| Мусоропровод | Количество –6 шт. Длина ствола - 189,36 м Количество загрузочных устройств - 36 шт. | Состояние ствола - удовлетворительно Количество загрузочных устройств, требующих капитального ремонта - нет |
| Вентиляция | Количество вентиляционных каналов - 32 шт. Материал вентиляционных каналов - асбест Протяженность вентиляционных каналов – 1001 м Количество вентиляционных коробов – 32 шт. | Количество вентиляционных каналов требующих ремонта - нет |
| Дымовые трубы/вентиляционные трубы | Количество вентиляционных труб – 32 шт. Материал - асбест; | Состояние вентиляционных труб удовлетворительно |
| Водосточные желоба/водосточные трубы | Количество желобов – 4 шт. Количество водосточных труб –24 шт. Тип водосточных желобов и водосточных труб - внутренние Протяженность водосточных труб - 864 м Протяженность водосточных желобов – 240 м | Количество водосточных желобов требующих: замены - нет. ремонта - нет Количество водосточных труб требующих: замены - нет ремонта - нет |
| Электрические водно-распределительные устройства | Количество – 1 шт | нет |
| Светильники | Количество - 243 шт. | Количество светильников, требующих замены - нет Количество светильников требующих ремонта - нет |
| Системы дымоудаления | Количество – 6 сист. | Состояние - удовлетворительное |
| Магистраль с распределительным щитком | Количество – 3 шт. Длина магистрали – 75 м. | Длина магистрали, требующая замены - нет Количество распределительных щитков требующих ремонта - нет |
| Сети электроснабжения | Длина – 1152 м. | Длина сетей, требующая замены - нет |
| Котлы отопительные | Количество - нет | нет |
| Сети теплоснабжения | Диаметр, материал труб и протяженность в однотрубном исчислении: 1. 80 мм. 300 м. | Диаметр, материал и протяженность труб требующих замены: 1. нет Протяженность труб требующих ремонта - нет |
| Задвижки, вентили, краны на системах теплоснабжения | Количество: задвижек – 8 шт. вентилей - 12 шт. Кранов - 15 шт. | Требует замены или ремонта: задвижек - нет вентилей - нет Кранов - нет |
| Бойлерные, (теплообменники) | Количество - нет | нет |
| Элеваторные узлы | Количество – 6 шт. | Состояние - удовлетворительное |
| Радиаторы | Материал и количество – 1. сталь, 72 шт. | Требует замены (материал и количество): 1.нет. |
| Полотенцесушители | Материал и количество – нет | Требует замены (материал и количество): 1. нет |
| Системы очистки воды | Количество - нет | нет |
| Насосы | Количество - нет | нет |
| Трубопроводы холодной воды | Диаметр, материал и протяженность: 1. 100 мм. сталь, 120 м. | Диаметр, материал и протяженность труб требующих замены: 1. нет Протяженность труб, требующих окраски - нет |
| Трубопроводы горячей воды | Диаметр, материал и протяженность: 1. 100 мм. сталь, 150 м. 2. 80 мм. сталь, 150 м. | Диаметр, материал и протяженность труб требующих замены: 1. нет Протяженность труб, требующих окраски - нет |
| Задвижки, вентили, краны на системах водоснабжения | Количество: задвижек – 10 шт.; вентилей – 25 шт. Кранов – 22 шт. | Требует замены или ремонта: задвижек - нет вентилей - нет кранов - нет |
| Коллективные приборы учета | Перечень установленных приборов учета, марка и номер: 1.; хвс50 ВМХ 2. цо. гвс Практика 1231; | Указать дату следующей поверки для каждого приборов учета: 1. 2008 г.; |
| Сигнализация | Вид сигнализации: 1. нет | нет |
| Трубопроводы канализации | Диаметр, материал и протяженность: 1. 100 мм. чуг, 150 м. | Диаметр, материал и протяженность труб требующих замены: 1. нет |
| Сети газоснабжения | Диаметр, материал и протяженность: нет | Состояние- удовлетворительное |
| Задвижки, вентили, краны на системах газоснабжения | Количество: задвижек -нет вентилей - нет Кранов - нет | Требует замены или ремонта: задвижек - нет вентилей - нет кранов - нет |
| Калориферы | Количество - нет | нет |
| Указатели наименования улицы, переулка, площади и пр. на фасаде многоквартирного дома | Количество - нет | нет |
| Иное оборудование | нет | нет |
| IV. Земельный участок, входящий в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |
| Общая площадь | земельного участка – нет | нет |
| Зеленые насаждения | деревья - нет кустарники –нет | нет |
| Элементы благоустройства | Малые архитектурные формы нет | нет |
| Ливневая сеть | Люки - нет Приемные колодцы - нет Ливневая канализация - нет | нет |
| Иные строения | 1. нет | нет |

Включается в состав общего имущества после передачи земельного участка в общедолевую собственность в соответствии с действующим законодательством.

 Нормативы по эксплуатации жилищного фонда утверждены постановлением Правительства Москвы от 4.06.1996 № 465